## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг, | Примечание
| 2. Труба полипропиленовая PP-R для отвода конденсата |  | Труба пп
| 026х1,9 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | м | 3
| 3. Отвод 90гр полипропиленовый PP-R 20 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 5
| 5. Крестовина полипропиленовая PP-R 025х026х025 | гост 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 2
| Трубопроводы |  | Труба пп
| 2. Труба полипропиленовая РР-R для отвода конденсата |  | Труба пп
| 25х2,3 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | M | 17
| 3. Отвод 90гр. полипропиленовый РР-R |  | Труба пп
| 025 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | ШТ. | 7
| 4. Крестовина полипропиленовая PP-R |  | Труба пп
| 025x025x025 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | ШТ. | 1
| 025x025x032 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | ШТ. | 1
| 5. Муфта полипропиленовая PP-R |  | Труба пп
| 025 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | ШТ. | 3
| 2. Труба полипропиленовая PP-R для отвода конденсата |  | Труба пп
| 025x2,3 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | м | 6
| 032x2,9 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | м | 38
| 3. Отвод 90град полипропиленовый PP-R |  | Труба пп
| 25 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 5
| 32 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шг. | 3
| 4. Крестовина полипропиленовая PP-R |  | Труба пп
| 025x025x025 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 1
| 5. Муфта полипропиленовая PP-R |  | Труба пп
| 25 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 1
| 32 | ГОСТ 32415-2013 | Труба пп |  | шт. | 12