## Sheet1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип. марка. обозначение документа. опросного листа | Маркер | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол, | Масса 1 ед,, кг | Примечание
1 | Решетка жалюзийная 500x150 | АМН 500x150 | а |  | Арктика | шт. | 1
2 | Решетка жалюзийная 700x200 | АМН 700x200 | а |  | Арктика | шт. | 1
3 | Решетка жалюзийная 700x200 | АМР 700x200 | а |  | Арктика | шт. | 1
4 | Решетка жалюзийная 600x200 | АМР 600x200 | а |  | Арктика | шт. | 15
5 | Решетка жалюзийная 800x200 | АМР 800x200 | а |  | Арктика | шт. | 8
6 | Решетка жалюзийная 800x300 | АМР 800x300 | а |  | Арктика | шт. | 16
7 | Решетка жалюзийная 1000x300 | АМР 1000x300 | а |  | Арктика | шт. | 148
8 | диффузор с камерой статического давления 600x600 | 4АПН+ЗКСР М 600x600 | а |  | Арктика | шт. | 8
9 | диффузор конический ДКУ-315 | ДКУ-315 | а |  | Арктика | шт. | 17
10 | диффузор веерный ДПУ-К-0100 | ДПУ-К-0100 | а |  | Арктика | шт. | 5
11 | диффузор веерный ДПУ-К-0125 | ДПУ-К-0125 | а |  | Арктика | шт. | 13
12 | диффузор веерный ДПУ-К-0160 | ДПУ-К-0160 | а |  | Арктика | шт. | 55
13 | диффузор веерный ДПУ-К-0200 | ДПУ-К-0200 | а |  | Арктика | шт. | 69
14 | диффузор веерный ДПУ-К-0250 | ДПУ-К-0250 | а |  | Арктика | шт. | 28
15 | диффузор универсальный ДПУ-М 0100 | ДПУ-М 100 | а |  | Арктика | шт. | 74
16 | диффузор универсальный ДПУ-М 0125 | ДПУ-М 125 | а |  | Арктика | шт. | 36
17 | диффузор универсальный ДПУ-М 0160 | ДПУ-М 160 | а |  | Арктика | шт. | 53
18 | диффузор универсальный ДПУ-М 0200 | ДПУ-М 160 | а |  | Арктика | шт. | 62
19 | диффузор универсальный ДПУ-М 0250 | ДПУ-М 160 | а |  | Арктика | шт. | 25
20 | воздушный клапан 0100 | КВК-100Р | а |  | Арктика | шт. | 78
21 | воздушный клапан 0125 | КВК-125Р | а |  | Арктика | шт. | 40
22 | воздушный клапан 0160 | КВК-160Р | а |  | Арктика | шт. | 99
23 | воздушный клапан 0200 | КВК-200Р | а |  | Арктика | шт. | 83
24 | воздушный клапан 0250 | КВК-250Р | а |  | Арктика | шт. | 42
25 | воздушный клапан 0315 | КВК-250Р | а |  | Арктика | шт. | 17
26 | воздушный клапан 0400 | КВК-250Р | а |  | Арктика | шт. | 4
| Зонт защитный | ИКЗ 1ОО | о |  | «Провенто» | шт | 3
33 | Зонт защитный | ИКЗ 125 | о |  | «Провенто» | шт | 3
34 | Зонт защитный | ИКЗ 16О | о |  | «Провенто» | шт | 3
35 | Зонт защитный | ИКЗ 2ОО | о |  | «Провенто» | шт | 2
36 | Воздуховод гибкий 0200 | Aluduct | а |  | Арктика | м | 24
37 | Воздуховод гибкий 0250 | Aluduct | а |  | Арктика | м | 7
38 | Воздуховод гибкий 0315 | Aluduct | а |  | Арктика | м | 6
39 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,5mm 0100 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 278
40 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,5mm 0125 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 240
41 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,5mm 0160 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 450
42 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,5mm 0200 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 639.5
43 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 0250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 385.5
44 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 0315 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 299
45 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 0355 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 60
46 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 0400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 114.5
47 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 0450 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 160.5
48 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 0500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 30.5
49 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 056О | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 46
50 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 063О | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 2.5
51 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 071О | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 9
52 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 250x250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 65.5
53 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 300x200 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 5
54 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 300x250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 8
55 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,6mm 300x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 69.5
56 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 400x200 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 1
57 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 400x250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 9
58 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7mm 400x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 95.5
59 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 400x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 16.5
60 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 500x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 63
61 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 500x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 110.5
62 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 600x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 10
63 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 600x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 70
64 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 600x600 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 10.5
65 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 700x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 3
66 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 800x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 12
67 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 800x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 12
68 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 800x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 40
69 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 800x600 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 41.5
70 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 800x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 223
71 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 1000x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 6
72 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 1000x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 18
73 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 1000x600 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 39
74 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 1000x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 50
75 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,7мм 1000x1000 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 7
76 | Воздуховод из оцинк. стали S=0,9мм 1250х1000 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | м | 233.5
77 | Отвод-45° из оцинк. стали S=0,7мм 1000x1250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 6
78 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 0100 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 107
79 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 0125 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 85
80 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 0160 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 154
. 81 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,5мм 0200 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 154
82 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,6мм 0250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 71
83 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,6мм 0315 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 25
84 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,6мм 0400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 8
85 | Оmвод-90° из оцинк. стали S=0,6мм 0450 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 32
86 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 0500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 2
87 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 0560 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 6
88 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5mm 250x250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 10
89 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,5mm 300x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 9
90 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 400x250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 1
91 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 300x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 4
92 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 400x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 3
93 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,6mm 300x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 4
94 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 500x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 4
95 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 400x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 12
96 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 500x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 9
97 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 400x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 1
100 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 500x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 3
101 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 500x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 4
102 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 600x600 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 5
103 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 600x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 3
104 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 600x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 2
105 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 800x400 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 1
106 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 800x500 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 2
107 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 800x600 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 2
108 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 800x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 41
109 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7mm 1000x300 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 6
. 110 | Отвод-90° из оцинк. стали S=0,7мм 1000x800 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 2
111 | Отвод-9О° из оцинк. стали S=0,9мм 1000x1250 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 15
112 | Отвод-9О° из оцинк. стали S=О,9мм 1250x100 | ГОСТ 14918-80 | о |  |  | шт. | 16
4 | Наружная решетка 150x150 | АРН 150x150 | а |  | Арктика | шт. | 1
5 | Наружная решетка круглая 0160 |  | а |  | Арктика | шт. | 4
6 | Воздуховоды класса плотности «в» |  | о
| 150x150 |  | о |  |  | м (м2) | 25 (15)
| 400x200 |  | о |  |  | м (м2) | 2 (2,4)
| 400x300 |  | о |  |  | м (м2) | 25 (35)
| 400x400 |  | о |  |  | м (м2) | 25 (40)
| 500x400 |  | о |  |  | м (м2) | 35 (63)
| 500x500 |  | о |  |  | м (м2) | 33 (66)
| 600x300 |  | о |  |  | м (м2) | 25 (45)
| 600x400 |  | о |  |  | м (м2) | 45 (90)
| 600x500 |  | о |  |  | м (м2) | 20 (44)
| 600x600 |  | о |  |  | м (м2) | 20 (48)
| 800x300 |  | о |  |  | м (м2) | 5 (11)
| 800x400 |  | о |  |  | м (м2) | 115 (276)
| 0160 |  | о |  |  | м (м2) | 15 (7,5)
| 0710 |  | о |  |  | м (м2) | 20 (44,6)
7 | Фасонные изделия для воздуховодов класса плотности «в» |  | о |  |  | м2 | 126